СОГЛАСОВАНО                                                                                                             УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                Глава Московского р-на                                                                                                             Директор ООО «УК «Атал»
                  г.Чебоксары                                                                                                                  __________ А.А. Кутырев
__________А.Н. Петров

План мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, согласно ФЗ №261 от 23.11.2009г. для жилых домов по следующим адресам : 
ул. А.Талвира д.4; 6; 8; 10, ул. Лебедева д.1; 3; 7; 9; 11; 15; 17; 19; 25, ул. Заовражная д.47; 49, ул. Университетская д. 2/1; 8; 9; 11; 13; 14; 17; 18; 20; 20/1; 22; 23; 25; 27; 29; 31; 35, ул. М.Павлова д. 31; 35; 37; 52; 54; 56; 58; 62; 68.

Номер	Наименование мероприятия	Цель мероприятия 	Применяемые 
технологии, оборудование и материалы	Возможные исполнители мероприятий	Источник финансирования	Характер эксплуатации после реализации мероприятия	
I. Перечень обязательных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме на основании установленного перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, установленного органом государственной власти субъектов Российской Федерации	
Система отопления	
1.		Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления	1) Рациональное использование тепловой энергии;
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	Балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо-выпускные клапаны	Управляющая организация 	плата за текущий ремонт жилого помещения	Периодическая регулировка, ремонт	
2.		Промывка трубопроводов и стояков системы отопления	1) Рациональное использование тепловой энергии;
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	Промывочные машины и реагенты	Управляющая организация	плата за содержание и ремонт жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	
3.		Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов	1) Рациональное использование тепловой энергии;
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров	Управляющая организация	плата за текущий ремонт жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	
Система горячего водоснабжения	
4.		Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов	1) Рациональное использование тепловой энергии;
2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС	Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров	Управляющая организация	плата за  текущий ремонт жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	
Система электроснабжения	
5.		Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы	1) Экономия электроэнергии
2) Улучшение качества освещения	Люминесцентные лампы, светодиодные лампы	Управляющая организация	плата за текущий  ремонт жилого помещения	Периодический осмотр, протирка	
Дверные и оконные конструкции	
6.		Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей	1) Снижение утечек тепла через двери подъездов;
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Усиление безопасности жителей	Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др.	Управляющая организация	плата за содержание и ремонт жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	
7.		Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений	1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы;
2) Рациональное использование тепловой энергии	Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией	Управляющая организация	плата за текущий ремонт жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	
8.		Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений	1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков
2) Рациональное использование тепловой энергии	Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки	Управляющая организация	плата за  текущий ремонт жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	
9.		Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах	1) Снижение инфильтрации через оконные блоки;
2) Рациональное использование тепловой энергии	Прокладки, полиуретановая пена и др.	Управляющая организация	плата за содержание и ремонт жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	
II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме	
Система отопления	
10.		Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха	1) Автоматическое регулирование параметров в системе отопления;
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3)  Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др.	Энергосервисная организация	плата за текущий ремонт жилого помещения	Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт	
11.		Модернизация ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением	1) Обеспечение качества воды в системе отопления; 
2) Автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления;
3) Продление срока службы оборудования и трубопроводов системы отопления;
4) Рациональное использование тепловой энергии;
5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	Пластинчатый теплообменник отопления и оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, , в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др.	Энергосервисная организация	плата за текущий ремонт жилого помещения	Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт	
12.		Замена трубопроводов и арматуры системы отопления	1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов;
2) Снижение утечек воды;
3) Снижение числа аварий;
4) Рациональное использование тепловой энергии;
5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	Современные предизолированные трубопроводы, арматура	Управляющая организация	плата за  текущийремонт жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	
13.		Установка термостатических вентилей на радиаторах	1) Повышение температурного комфорта в помещениях; 
2) Экономия тепловой энергии в системе отопления	Термостатические радиаторные вентили	Управляющая организация	плата за текущий ремонт жилого помещения	Периодическая регулировка, ремонт	
14.		Установка запорных вентилей на радиаторах	1) Поддержание температурного режима в помещениях (устранение переторов); 
2) Экономия тепловой энергии в системе отопления;
3) Упрочение эксплуатации радиаторов	Шаровые запорные радиаторные вентили	Управляющая организация	плата за  текущий  ремонт жилого помещения	Периодическая регулировка, ремонт	
Система горячего водоснабжения	
15.		Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС	1) Рациональное использование тепловой энергии и воды;
2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС	Циркуляционный насос, автоматика, трубопроводы	Управляющая организация	плата за  текущий ремонт жилого помещения	Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт	
16.		Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС	1) Автоматическое регулирование параметров в системе ГВС
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3)  Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС	Оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др.	Энергосервисная организация	плата за  текущий ремонт жилого помещения	Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт	
17.		Модернизация ИТП с заменой теплообменника ГВС и установкой аппаратуры управления ГВС	1) Автоматическое регулирование параметров в системе ГВС;
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС;
4) Улучшение условий эксплуатации и снижение аварийности  	Пластинчатый теплообменник ГВС и оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др.	Энергосервисная организация	плата за  текущий  ремонт жилого помещения	Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт	
18.		Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС	1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов;
2) Снижение утечек воды;
3) Снижение числа аварий;
4) Рациональное использование тепловой энергии и воды;
5) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС	Современные пластиковые трубопроводы, арматура	Управляющая организация	плата за  текущий  ремонт жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	
Система холодного водоснабжения	
19.		Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС	1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов;
2) Снижение утечек воды;
3) Снижение числа аварий;
4) Рациональное использование воды;
5) Экономия потребления воды в системе ХВС	Современные пластиковые трубопроводы, арматура	Управляющая организация	плата за  текущий  ремонт жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	
Система электроснабжения	
20.		Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования	1) Автоматическое регулирование освещенности;
2) Экономия электроэнергии	Датчики освещенности, датчики движения	Управляющая организация	плата за  текущий ремонт жилого помещения	Периодический осмотр, настройка, ремонт	
21.		Замена электродвигетелей на более энергоэффективные 	1) Более точное регулирование параметров в системе отопления, ГВС и ХВС;
2) Экономия электроэнергии	Трехскоростные электродвигатели; электродвигатели с переменной скоростью вращения	Управляющая организация	плата за  текущий  ремонт жилого помещения	Периодический осмотр, настройка, ремонт	
Дверные и оконные конструкции	
22.		Установка теплоотражающих пленок на окна в подъездах	1) Снижение потерь лучистой энергии через окна;
2) Рациональное использование тепловой энергии	Теплоотражающая пленка	Управляющая организация	плата за  текущий ремонт жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	
23.		Установка низкоэмиссионных стекол на окна в подъездах	1) Снижение потерь лучистой энергии через окна;
2) Рациональное использование тепловой энергии	Низкоэмиссионные стекла	Управляющая организация	плата за  текущий ремонт жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	
24.		Замена оконных блоков	1) Снижение инфильтрации через оконные блоки;
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Увеличение срока службы окон	Современные пластиковые стеклопакеты	Управляющая организация	плата за  текущий ремонт жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	
Стеновые конструкции	
25.		Утепление потолка подвала	1) Уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала;
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Увеличение срока службы строительных конструкций	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др.	Управляющая организация	плата за  текущий ремонт жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	
26.		Утепление пола чердака	1) Уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака;
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Увеличение срока службы строительных конструкций	Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др.	Управляющая организация	плата за  текущий ремонт жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	
27.		Утепление кровли	1) Уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций;
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Увеличение срока службы чердачных конструкций	Технологии утепления плоских крыш "По профнастилу" или "Инверсная кровля"; 
Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др.	Управляющая организация	плата за  текущий ремонт жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	
28.		Заделка межпанельных и компенсационных швов	1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков;
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Увеличение срока службы стеновых конструкций	Технология "Теплый шов"; 
Герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др.	Энергосервисная организация	плата за  текущий ремонт жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	
29.		Гидрофобизация стен	1) Уменьшение намокания и промерзания стен;
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Увеличение срока службы стеновых конструкций	Гидрофобизаторы на кремнийорганической или акриловой основе	Энергосервисная организация	плата за текущий ремонт жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	
30.		Утепление наружных стен	1) Уменьшение промерзания стен;
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Увеличение срока службы стеновых конструкций	Технология "Вентилируемый фасад"; 
Реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др.	Энергосервисная организация	плата за текущий ремонт жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	
III. Перечень мероприятий в отношении помещений в многоквартирном доме	
Система горячего и холодного водоснабжения	
31.		Ремонт унитазов или замена на экономичные модели	1) Ликвидация утечек воды;
2) Рациональное использование воды;
3) Экономия потребления воды в системе ХВС	Запчасти, современные экономичные модели	Управляющая организация	плата по отдельному договору
	Периодический осмотр, ремонт	
32.		Ремонт смесителей и душевых головок или замена на экономичные модели	1) Ликвидация утечек воды;
2) Рациональное использование воды;
3) Экономия потребления воды в системе ХВС	Запчасти, современные экономичные модели	Управляющая организация	плата по отдельному договору	Периодический осмотр, ремонт	
Система электроснабжения	
33.		Замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы	1) Экономия электроэнергии
2) Улучшение качества освещения	Люминесцентные лампы, светодиодные лампы	Управляющая организация	плата по отдельному договору	Периодический осмотр, замена	
Система вентиляции	
34.		Ремонт или установка воздушных заслонок	1) Ликвидация утечек тепла через систему вентиляции;
2) Рациональное использование тепловой энергии	Воздушные заслонки с регулированием проходного сечения	Подрядная организация	плата по отдельному договору	Периодический осмотр, регулировка, ремонт	
Дверные и оконные конструкции	
35.		Установка теплоотражающих пленок на окна	1) Снижение потерь лучистой энергии через окна;
2) Рациональное использование тепловой энергии	Теплоотражающая пленка	Управляющая организация	плата по отдельному договору	Периодический осмотр, ремонт	
36.		Установка низкоэмиссионных стекол на окна	1) Снижение потерь лучистой энергии через окна;
2) Рациональное использование тепловой энергии	Низкоэмиссионные стекла	Управляющая организация	плата по отдельному договору	Периодический осмотр, ремонт	
37.		Заделка и уплотнение оконных блоков	1) Снижение инфильтрации через оконные блоки;
2) Рациональное использование тепловой энергии	Прокладки, полиуретановая пена и др.	 Подрядная организация	плата по отдельному договору	Периодический осмотр, ремонт	
38.		Замена оконных и балконных блоков	1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки;
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Увеличение срока службы окон и балконных дверей	Современные пластиковые стеклопакеты	 Подрядная организация	плата по отдельному договору	Периодический осмотр, ремонт	
39.		Остекление балконов и лоджий	1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки;
2) Повышение термического сопротивления оконных конструкций;
3) Увеличение срока службы окон и балконных дверей	Современные пластиковые и алюминиевые конструкции	 Подрядная  организация	плата по отдельному договору	Периодический осмотр, очистка, ремонт	

                                         Гл. инженер                                                                                               Александров О.И.