УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_01_" __09__2020г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Лебедева д.1_______________________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1992 год________________________________________________________

6. Материал стен _кирпичный_____________________________________________________

7. Этажность __9-ти______________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя: Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Коробко А.А. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД №1 по ул.Лебедева

_____________________________________	кв._________

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9. Мусоропровод: в исправном состоянии

10. Наружная отделка: в исправном состоянии

11. Архитектурные детали: в исправном состоянии

12. Водоотводящие устройства: удовлетворительно

13.Лифты: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

14.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

15. Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

16. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

17. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2020-2021гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Благоустройство: требуется установка решетки перед выходами на чердак и крышу в под.1,2 – 2шт;

2. Кровля, балконные козырьки: требуется капитальный ремонт кровли и кирпичной кладки парапетов и вентшахт с установкой новых металлических листов парапетов и фартуков.

3. Сантехнические работы: требуется установка терморегулятора на отопление – 2шт.

4. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт подъездов № 1,2 – 2под.

5. Окна и двери: требуется замена двери входа на чердак в под.1,2 – 2шт.

6. Энергоснабжение, освещение: требуется замена электропроводки квартирных стояков в электрощитках в под.1,2 – 2под.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2021 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Коробко А.А.______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(________________)