УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_11_" __09__2020 г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Лебедева д.25_______________________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1988 год________________________________________________________

6. Материал стен _крупнопанельный_______________________________________________

7. Этажность __9-ти______________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя: Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Коробко А.А. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 25 по ул.Лебедева

Михайлова Л.С.	кв.270

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Мусоропровод: в исправном состоянии

7. Полы: в исправном состоянии

8. Перекрытия: в исправном состоянии

9. Лестницы: в исправном состоянии

10. Архитектурные детали: в исправном состоянии

11. Кровля, балконные козырьки: в исправном состоянии

12.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

13. Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

14. Лифты: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией.

15. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

16. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2020-2021гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Благоустройство: требуется установка решетки перед выходами на чердак и крышу в под.1,2,3,4,5,6,7,8,9 – 9шт.

2. Межпанельные швы: согласно заявкам

3. Сантехнические работы: требуется 1) замена нижней разводки ХВС в под.1,2,3,4 – 4под; 2) установка терморегулятора на отопление – 9шт, 3) замена нижней разводки ГВС в под.3,4,5,6,7,8,9 – 7под; 4) замена нижней разводки отопления в под.5,6,7,8,9 – 5под.

4. Водоотводящие устройства: требуется обустройство отмостков вокруг дома – 200м2.

5. Окна и двери: требуется 1) замена двери входа в подвал в под.1,2,3,4,5,6,7,8,9 – 9шт; 3) замена двери входа на чердак в под.1,2,3,4,5,6,7,8,9 – 9шт;

6. Энергоснабжение, освещение: требуется 1) установка энергосберегающих светильников (в тамбурах) – 164шт; 2) замена электропроводки в подвале в под.1,2,3,4,5,6,7,8,9 – 9под; 3) замена проводки электроснабжения квартирных стояков в этажных электрощитках в под.1,2,3,4,5,6,7,8,9 – 9под.

7. Наружная отделка: требуется косметический ремонт цоколя здания – 675м2.

8. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт подъездов №2,3,5,6,7,9 – 6под.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2021 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Коробко А.А._______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(Михайлова Л.С.)