УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_01_" __09__2020г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Лебедева д.9________________________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1988 год________________________________________________________

6. Материал стен _крупнопанельный_______________________________________________

7. Этажность __9-ти и 10-ти_______________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя: Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Коробко А.А. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД №9 по ул.Лебедева

_______________________________________кв._________

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Архитектурные детали: в исправном состоянии

9. Полы: в исправном состоянии

10. Водоотводящие устройства: в исправном состоянии

11 Наружная отделка: удовлетворительно

12.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

13.Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

14. Мусоропровод: в исправном состоянии

15. Лифты: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

16. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

17. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2020-2021гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Благоустройство: требуется 1) обустройство металлического ограждения тротуара с 1 по 5 подъезды; 2) ремонт входной площадки в под.№3.

2. Кровля, межпанельные швы, балконные козырьки: согласно заявкам

3. Сантехнические работы: требуется 1) установка терморегулятора на отопление - 10шт, 2) замена нижней разводки канализации в под.2,3,4,7,8 – 5под, 3) замена нижней разводки отопления в под.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 – 10под.

4. Энергоснабжение, освещение: требуется 1) замена электропроводки в подвале в под.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 – 10под; 3) замена проводки электроснабжения квартирных стояков в этажных электрощитках в под.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 – 10под.

5. Окна и двери: требуется 2) замена двери входа на чердак в под.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 – 10шт.

6. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт подъезда №5,10 – 2под.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2021 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Коробко А.А.______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(____________________)