УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

_________Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_01_" ___09___2020 г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. М.Павлова д.52_____________________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4.Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1984 год________________________________________________________

6. Материал стен _к/панельный____________________________________________________

7. Этажность __9-ти______________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра МКД и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя : Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Коробко А.А. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 52 по ул.М.Павлова

__________________________________________________кв.__________

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9. Архитектурные детали: в исправном состоянии

10.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

11. Лифты: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

12. Водоотводящие устройства: в исправном состоянии

13. Окна и двери: в исправном состоянии

14. Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

15. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

16. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2020 – 2021гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Благоустройство: требуется ремонт крыльца и входной площадки в подъезд.

2. Кровля, межпанельные швы, балконные козырьки: согласно заявкам.

3. Энергоснабжение, освещение: требуется 1) замена электропроводки в подвале, 2) замена проводки электроснабжения квартирных стояков в этажных электрощитках.

4. Наружная отделка: требуется косметический ремонт цоколя здания – 200м2;

5. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт подъезда с 1 по 9 этажи и секций левого и правого крыла с 1 по 9 этажи;

6. Сантехническое состояние: требуется 1) замена нижней разводки отопления; 2) установка терморегулятора на отопление – 1шт; 3) замена нижней разводки канализации.

7. Мусоропровод: требуется замена шибера в мусороприемной камере - 1шт.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2021 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Коробко А.А.______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(____________________)