УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

__________Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_01_" __09__2020 г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. М.Павлова д.54_____________________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4.Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1984 год________________________________________________________

6. Материал стен _к/панельный____________________________________________________

7. Этажность __9-ти______________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра МКД и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя : Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Коробко А.А. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 54 по ул.М.Павлова

_____________________________________________кв._____________

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9. Архитектурные детали: удовлетворительно

10. Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

11. Благоустройство: удовлетворительно

12. Окна и двери: в исправном состоянии

13. Сантехническое состояние: в исправном состоянии

14. Наружная отделка: удовлетворительно

15. Водоотводящие устройства: в исправном состоянии

16. Мусоропровод: в исправном состоянии

17.Лифты: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией.

18. Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

19. Внутренняя отделка: удовлетворительно

20. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

21. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2020 – 2021 гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Кровля, межпанельные швы, балконные козырьки: согласно заявкам

2. Энергоснабжение, освещение: требуется 1) замена электропроводки в подвале, 2) замена проводки электроснабжения квартирных стояков в этажных электрощитках.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2021 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Коробко А.А.______________________

Представители Совета МКД:

___________________________( ___________________)