УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_01_" __09__2020 г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. М.Павлова д. 62_____________________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1985 год________________________________________________________

6. Материал стен _крупнопанельный_______________________________________________

7. Этажность __9-ти______________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра МКД и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя : Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Коробко А.А.- инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 62 по ул.М.Павлова

___________________________________________кв.________

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9. Архитектурные детали: в исправном состоянии

10. Мусоропровод: в исправном состоянии

11.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

12. Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

13. Водоотводящие устройства: удовлетворительно

14. Наружная отделка: удовлетворительно

15. Сантехническое состояние: в исправном состоянии

16. Окна и двери: удовлетворительно

17. Кровля, балконные козырьки: в исправном состоянии

18. Лифты: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

19. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

20. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2020 – 2021 гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Благоустройство: требуется ремонт входных площадок в под. №1,2,3 – 3под.

2. Межпанельные швы – согласно заявкам

3. Энергоснабжение, освещение: требуется замена проводки электроснабжения квартирных стояков в этажных электрощитках в под.1,2,3,4 – 4под;

4. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт подъезда № 3 – 1под.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2021 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Коробко А.А.______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(____________________)