УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_01_" __09__2020 г

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Талвира д.10________________________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1991 год________________________________________________________

6. Материал стен _монолитный____________________________________________________

7. Этажность __5-ти______________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя: Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Коробко А.А. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД №10 по ул.Талвира

_____________________________________________кв._____

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Перегородки: в исправном состоянии

4. Балки (фермы): в исправном состоянии

5. Перекрытия: в исправном состоянии

6. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

7. Энергоснабжение, освещение: в исправном состоянии

8. Лестницы: в исправном состоянии

9. Полы: в исправном состоянии

10. Архитектурные детали: в исправном состоянии

11.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

12. Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

13. Мусоропровод: в исправном состоянии

14. Лифты: отсутствуют

15. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

16. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2020 – 2021 гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Благоустройство: требуется ремонт входных площадок в под.3,4 – 2под.

2. Кровля, балконные козырьки: согласно заявкам;

3. Сантехнические работы: требуется 1) установка терморегулятора на отопление – 2шт; 2) замена нижней разводки ХВС в под.1,2,3 - 3под; 3) замена нижней разводки ГВС в под.1,2,3,4 – 4под; 4) замена нижней разводки отопления в под.1,2,3,4 – 4под.

4. Окна и двери: требуется замена двери выхода на крышу в под.1,4 – 2шт.

5. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт подъезда № 1,2,3,4 – 4под;

6. Водоотводящие устройства: требуется 1) замена испарителей на техническом чердаке в под.1,2,3,4 – 4шт; 2) обустройство отмостков вокруг дома – 122м2.

7. Наружная отделка: требуется косметический ремонт цоколя здания – 220м2.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2021 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Коробко А.А.______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(____________________)