УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_01_" __09__2020 г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Талвира д.4_______________________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1992 год________________________________________________________

6. Материал стен _монолитный____________________________________________________

7. Этажность __5-ти, 10-ти________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя: Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Коробко А.А. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 4 по ул.Талвира

___________________________________________кв.__________

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Архитектурные детали: в исправном состоянии

9.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

10.Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

11. Полы: в исправном состоянии

12. Мусоропровод: в исправном состоянии

13. Благоустройство: удовлетворительно

14. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

15. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2020 – 2021 гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Кровля, балконные козырьки: согласно заявкам

2. Сантехнические работы: требуется 1) установка терморегуляторов на отопление – 8шт, 2) замена нижней разводки канализации в под.№1 – 1под; 3) замена нижней разводки ГВС в под.1,4,8 – 3под; 4) Замена нижней разводки отопления в под.1,2,7,8 – 4под.

3. Водоотводящие устройства: требуется 1) замена испарителей на техническом чердаке в под.№1,2,3,4,5,6,7,8 – 8шт; 2) ремонт отмостков вокруг дома – 380м2.

4. Энергоснабжение, освещение: требуется установка энергосберегающих светильников – 14 шт.

5. Наружная отделка: требуется косметический ремонт цоколя здания – 600м2;

6. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт подъездов № 1,2,3,5,6,8 – 6под.

7. Окна и двери: требуется 1) замена двери входа на чердак в под.2,3,4,5,6,7 – 6шт, 2) замена двери выхода на крышу в под.1,5,8 – 3шт.

8. Лифты: требуется ремонт и обследование лифтов в под.№2,3,4,5,6,7 – 6 лифтов, договор со специализированной организацией

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2021 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Коробко А.А.______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(____________________)