УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_01_" __09__2020 г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Талвира д.6_________________________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4.Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1991 год________________________________________________________

6. Материал стен _монолитный___________________________________________________

7. Этажность __5-ти_____________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра МКД и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя : Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Коробко А.А. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 6 по ул.Талвира

___________________________________________кв._____________

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9.Архитектурные детали: в исправном состоянии

10.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

11.Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

12.Мусоропровод: в исправном состоянии

13. Энергоснабжение, освещение: в исправном состоянии

14. Лифты: отсутствуют

15. Благоустройство: удовлетворительно

16. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

17. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2020 – 2021 гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Кровля, балконные козырьки: требуется 1) согласно заявкам, 2) ремонт кровли козырьков входов в под.1,2,3,4 – 80м2.

2. Сантехническое состояние: требуется: 1) установка терморегуляторов на отопление – 2шт; 2) замена нижней разводки ГВС в под.3,4 – 2под; 3) замена нижней разводки отопления в под.1,2,3,4 – 4под.

3. Наружная отделка: требуется 1) косметический ремонт цоколя здания – 220м2; 2) косметический ремонт входов в подъезды № 1,2,3,4 – 4шт.

4. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт подъездов №1,2,3,4 – 4под.

5. Водоотводящие устройства: требуется 1) замена испарителей на техническом чердаке в под.1,2,4 – 3шт; 2) ремонт отмостков вокруг дома – 180м2; 3) удлинение водостока с кровли козырьков входов в под1,2,3,4 - 4под.

6. Окна и двери: требуется замена двери выхода на крышу в под.№1,4 – 2шт.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2021 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Коробко А.А.______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(____________________)