УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_01_" __09__2020 г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Университетская д.20_______________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4.Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1989 год________________________________________________________

6. Материал стен _к/панельный___________________________________________________

7. Этажность __10-ти_____________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра МКД и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя : Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Коробко А.А. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 20 по ул.Университетская:

1. _______________________________________________ (кв._______)

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9. Архитектурные детали: в исправном состоянии

10.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

11.Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

12. Мусоропровод: в исправном состоянии

13. Благоустройство: удовлетворительно

14. Лифты: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

15. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

16. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2020 – 2021 гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Кровля, межпанельные швы, балконные козырьки: согласно заявкам;

2. Сантехническое состояние: требуется 1) установка терморегулятора на отопление – 2шт; 2) замена нижней разводки отопления в под.1,2 – 2под.

3. Окна и двери: требуется 1) замена двери входа на чердак в под.№1,2 – 2шт; 2) замена двери выхода на крышу в под.1,2 – 2шт.

4. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт подъездов №1 – 1под.

5. Водоотводящие устройства: требуется обустройство отмостков вокруг дома – 41м2.

6. Энергоснабжение, освещение: требуется 1) замена электропроводки в подвале в под.1,2 – 2под; 2) замена проводки электроснабжения квартирных стояков в этажных электрощитках в под.1,2 – 2под.

7. Наружная отделка: требуется 1) косметический ремонт входов подъезды №1,2 – 2 входа, 2) косметический ремонт цоколя дома.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2021 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Коробко А.А.______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(____________________)