УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_01_" __09__2020 г.

.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Университетская д.23________________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1984 год________________________________________________________

6. Материал стен _к/панельный____________________________________________________

7. Этажность __9-ти_____________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра МКД и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя : Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Коробко А.А. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 23 по ул.Университетская

_________________________________________кв.________

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9. Водоотводящие устройства: в исправном состоянии

10. Архитектурные детали: в исправном состоянии

11.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

12.Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

13. Мусоропровод: в исправном состоянии

14. Благоустройство: удовлетворительно

15.Лифты: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией.

16. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

17. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2020 – 2021 гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Кровля, межпанельные швы, балконные козырьки: согласно заявкам

2. Сантехническое состояние: требуется: 1) замена квартирных стояков отопления в под.1,2,3,4,5; 2) замена квартирных стояков ХГВС в под.1,2,3,4,5; 3) установка терморегулятора на отопление – 5шт; 4) замена циркуляционной линии ГВС с подвала по 9 этаж в под.1,2,3,4,5.

3. Окна и двери: требуется 1) замена двери выхода на крышу в под.1,2,3,4 – 4шт, 2) замена двери входа в мусорокамеру в под.1,2,3,4,5 - 5шт, 3) замена двери входа в подвал в под.1,2,3,4,5 – 5шт.

4. Наружная отделка: требуется 1) косметический ремонт цоколя здания – 350м2; 2) косметический ремонт входов в подъезды № 1,2,3,4,5 – 5под.

5. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт подъездов № 1,2,3,4,5 – 5под.

6. Энергоснабжение, освещение: требуется 1) замена электропроводки в подвале в под.1,2,3,4,5 – 5под; 2) замена проводки электроснабжения квартирных стояков в этажных электрощитках в под.1,2,3,4,5 – 5под.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2021 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Коробко А.А.______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(____________________)