УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_01_" __09__2020 г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Университетская д.31________________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1985 год________________________________________________________

6. Материал стен _к/панельный____________________________________________________

7. Этажность __9-ти_____________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра МКД и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя : Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Коробко А.А. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД №31 по ул.Университетская

Полуянова Валентина Викторовна	кв.22

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9. Архитектурные детали: в исправном состоянии

10. Водоотводящие устройства: в исправном состоянии

11.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

12.Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

13. Благоустройство: удовлетворительно

14. Мусоропровод: в исправном состоянии

15. Лифты: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

16. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

17. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2020 – 2021гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Кровля, межпанельные швы, балконные козырьки: согласно заявкам

2. Сантехническое состояние: требуется установка терморегулятора на отопление – 6шт.

3. Энергоснабжение, освещение: требуется 1) установка энергосберегающих светильников (в тамбурах) – 108 штук, 2) замена электропроводки в подвале в под.1,2,3,4,5,6 – 6под; 3) замена проводки электроснабжения квартирных стояков в этажных электрощитках в под.1,2,3,4,5,6 – 6под.

4. Окна и двери: требуется 1) замена двери входа на чердак в под.1,2,3,5,6 – 5шт; 2) замена двери выхода на крышу в под.2,3,5,6 – 4шт.

5. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт с заменой почтовых ящиков и мусороприемных клапанов в под.1,2,3,4,5,6 – 6 подъездов.

6. Наружная отделка: требуется 1) косметический ремонт цоколя дома, 2) косметический ремонт входов в под.1,2,3,4,5,6 – 6 входов.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2021 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Коробко А.А.______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(Полуянова А.А.)