УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_01_" __09__2020г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Университетская д.35________________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1988 год________________________________________________________

6. Материал стен _кирпичный_____________________________________________________

7. Этажность __9-ти______________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра МКД и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя : Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Коробко А.А.- инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 35 по ул.Университетская

_______________________________________кв._________

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9. Водоотводящие устройства: в исправном состоянии

10. Архитектурные детали: в исправном состоянии

11. Мусоропровод: в исправном состоянии

12. Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

13. Лифты: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

14. Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

15. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

16. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2020 – 2021 гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Благоустройство: требуется установка сетки над вентшахтой - 2шт.

2. Кровля, балконные козырьки: требуется: 1) согласно заявкам, 2) ремонт кирпичной кладки парапетов и вентшахт, установка недостающих парапетных листов;

3. Сантехническое состояние: требуется 1) замена нижней разводки ХВС; 2) замена нижней разводки ГВС

4. Наружная отделка: требуется косметический ремонт цоколя здания – 200кв.м.

5. Окна и двери: требуется 1) замена двери входа в подвал – 1шт, 2) замена двери входа на чердак – 1 шт, 3) замена двери выхода на крышу – 1шт.

6. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт лестничной клетки в подьезде с 1 по 9 этажи и секций в подъезде с 1 по 7 этажи.

7. Энергоснабжение, освещение: требуется 1) замена проводки электроснабжения квартирных стояков в этажных электрощитках, 2) замена электропроводки в подвале.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2021 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Коробко А.А.______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(____________________)