УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего  осмотра МКД

г.Чебоксары					                        	 "_01_" __09__2020 г.

1. Название здания (сооружения) -   жилой дом

2. Адрес: ул. Университетская д.8_________________________________________________

3. Обслуживающая организация   ООО УК «Атал»       _______________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1992 год________________________________________________________

6. Материал стен _кирпичный_____________________________________________________

7. Этажность __9-ти______________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра МКД и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя : Павлов А.Л. -  главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1.  Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2.  Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3.  Коробко А.А. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 8 по ул.Университетская

- Исаева Галина Петровна		кв.101

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы:  обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал):     удовлетворительно

3. Несущие стены (колонны):   удовлетворительно

4. Перегородки:  удовлетворительно

5. Балки (фермы):  удовлетворительно

6. Перекрытия:      удовлетворительно

7. Лестницы:         удовлетворительно

8. Полы:                 удовлетворительно

9. Внутренняя отделка:  в исправном состоянии

10. Архитектурные детали:  удовлетворительно

11.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

12.Вентиляция:    в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

13. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры    сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

14. Наружная отделка:   удовлетворительно

15. Мусоропровод:  в исправном состоянии

16. Водоотводящие устройства: в исправном состоянии

17. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2020 – 2021 гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Благоустройство:    требуется   установка решетки перед выходами на чердак и крышу в под.1,2,3,4- 4шт.

2. Кровля, межпанельные швы, балконные козырьки:    требуется 1) согласно заявкам;    2) кирпичная кладка парапетов и вентшахт;

3. Сантехническое состояние: требуется 1) установка терморегулятора на отопление – 4шт; 2) замена нижней разводки канализации в под.1,3 – 2под, 3) замена нижней разводки ХВС в под.1,2,3,4 – 4под, 4) замена нижней разводки ГВС в под.1,2,3,4 – 4под, 5) замена трассы ГВС в районе под.5-7 (территория ЖСК).

4. Энергоснабжение, освещение:  требуется установка энергосберегающих светильников – 62 шт.

5. Окна и двери: требуется 1) замена дверей входа на чердак в под.1,2,3 – 3шт; 2) замена двери входа в мусорокамеру в под.1,2 – 2шт.

6. Лифты: требуется ремонт и обследование лифтов в под.1,2 – 2под,  договор со специализированной организацией.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на   2021 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Коробко А.А.______________________

Представители  Совета  МКД:

___________________________(Исаева Г.П.)