УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_01_" __09__2020 г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Университетская д. 9_______________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1999 год________________________________________________________

6. Материал стен _кирпичный_____________________________________________________

7. Этажность __5,7,9,10-ти_________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра МКД и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя: Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Коробко А.А. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 9 по ул.Университетская

___________________________________________кв.____________

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9. Архитектурные детали: в исправном состоянии

10.Мусоропровод: в исправном состоянии

11.Лифты: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

12.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

13.Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

14. Энергоснабжение, освещение: в исправном состоянии

15. Благоустройство: удовлетворительно

16. Окна и двери: в исправном состоянии

17.Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

18. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2020 – 2021 гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Кровля, балконные козырьки: согласно заявкам;

2. Сантехническое состояние: требуется замена нижней разводки ГВС в под.1,2 – 2под;

3. Наружная отделка: требуется 1) покраска газопроводных труб – 80кв.м; 2) косметический ремонт цоколя здания – 150м2;

4. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт подъездов № 1,2,3,4 – 4под;

5. Водоотводящие устройства: требуется частичный ремонт отмостков вокруг дома – 60м2;

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2021 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Коробко А.А.______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(____________________)